# 10 kV 开关柜调试说明

合闸前请确认塑壳断路器处于分闸位置，并检查接地开关已断开。

## 调试步骤

检查柜内无遗留工具和杂物。

测量母线绝缘电阻，应不低于 1000 MΩ。

依次进行合闸、分闸操作各 5 次，动作应灵活可靠。

| 项目 | 标准值 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | 12 kV | 合格 |
| 额定电流 | 1250 A | 合格 |
| 短路开断电流 | 31.5 kA | 合格 |

注意：送电前必须两人在场，一人操作，一人监护。